## Slide 1: Máxima transferencia de potencia
1CM6
Rojas Alvarado Luis Enrique
Rodríguez Hernández Aldo Hassan
Quintana Camacho Rubén Abiasaf
Análisis fundamental de circuitos
Profesor: Figueroa del Prado Felipe de Jesús

## Slide 2: Teorema de la Máxima Transferencia de Potencia
El teorema de la máxima transferencia de potencia establece lo siguiente:
Una carga recibirá potencia máxima de una red de cd lineal bilateral cuando su valor resistivo total sea exactamente igual a la resistencia de Thevenin de la red como es “vista” por la carga.
Para la red de la figura 1, la potencia máxima será entregada a la carga cuando

## Slide 3: Teorema de la Máxima Transferencia de Potencia
Figura 1.
Defincinión de las condiciones de la potencia máxima hacia una carga usando el equivalente de Thevenin.

## Slide 4: Teorema de la Máxima Transferencia de Potencia
La potencia entregada a bajo las condiciones de la potencia máxima es:

## Slide 5: Teorema de la Máxima Transferencia de Potencia
Para el circuito equivalente de Norton de la figura 2, la potencia máxima será entregada a la carga cuando:
Figura 2.
Definición de las condiciones para potencia máxima hacia una carga usando el circuito equivalente de Norton.

## Slide 6: Teorema de la Máxima Transferencia de Potencia
Para el circuito de Norton de la figura 2 tenemos que:
La eficiencia operativa en cd de un sistema esta definida por la razón de la potencia entregada a la carga a la potencia suministrada por la fuente; esto es:

## Slide 7
EJEMPLO 1
Calcular: a) La máxima transferencia de potencia a R6=150Ω b) El rendimiento del sistema
c) Una RL para que el rendimiento sea del 85%
Calculamos RTH

## Slide 8
R9=R1+R7=15 Ω +40 Ω =55 Ω
R10=R9||R5=

## Slide 9
R11=R10+R8=8.46+50=58.46
R12=R2+R3=3+=

## Slide 10
R13=R12||R4=
RTH=R13+R11==

## Slide 11
Ahora calculando VTH
Sabemos que por la malla 2 circula una corriente I2=0, Por lo que I3=0 también
Calculamos la corriente 1 por método de mallas
V1+V2+V3=20V
15ΩI1+10Ω(I1-I2)+40ΩI1=20V
65 Ω I1=20 V
I1=

## Slide 12
Para calcular VTH, haremos el cálculo en la malla 2 despejando VTH
-VR4+VTH+VR8-VR5=0
VTH=VR4-VR8+VR5=
= 15 Ω(I3-I2)-50 Ω I2+10 Ω(307.69mA)=
=0+0+3.076V
Nos queda que VTH=3.076V
Circuito Equivalente de Thévenin

## Slide 13
Calcular Pmáx
Pmáx=
Calcular el rendimiento del sistema
n%=
IL==14.43mA
Calcular RL para que el rendim sea de 85%
RL==357.56 Ω
Comprobación:
n%=

## Slide 14
EJEMPLO 2
Calcular Pmáx en RL y el rendimiento cuando RL=50
Calcular una RL para que el rendimiento sea del 70%
Se pasa todo a impedancias y después se quitan las fuentes.
Primero hay que calcular RTH
Z4
9.70 14°=(9.70+2.41j)

## Slide 15
EJEMPLO 2
ZTH
Esta es nuestra resistencia de thévenin.

## Slide 16
EJEMPLO 2
Ahora para calcular V-TH usaremos L.V.K
V1
40∠90°=(10+40J)I1
Despejamos I1
I=165.96°
=(-0.8464+0.2366)A
V-Z2=(I1)(Z2)=(0.9464+0.2366)A(0+40j) -104°
V-Z3=(I3)(Z3)=(3+0j)A(0-20j) =(0-60j)V=60 -90°
VTH=VZ2+VZ3==(0-60j)V+ =(-9.464-97.85j)V=98.3V

## Slide 17
EJEMPLO 2
aPmáx=
IL=
=1.57A-79.1°=(0.296-1.54j)A
n%=
PL=ZL=180°
PS=ZT=163.58°
n%==0.80 16.42°=(0.76+0.22j) El rendimiento es del 80%

## Slide 18
EJEMPLO 2
b) ZL=
=46.86-61.12°=(22.62-41.03j)
PL=ZL=118°
n%=
PS=ZT=118.8°
n%==0.699 0°=(0.699+0j) El rendimiento es del 70%